Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности среднего профессионального образования (далее - СПО)                                                 35.02.07 Механизация сельского хозяйства

Организация-разработчик: ГБОУ СПО "ЛСХТ" Дальнеконстантиновский филиал

Разработчик:

Валяев Владимир Александрович – преподаватель

| СОДЕРЖАНИЕ стр. |
| --- |
| 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 4 |
| 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 5 |
| 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 15 |
| 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 16 |

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП. 05 ОСНОВЫ ГИДРАВЛИКИ И ТЕПЛОТЕХНИКИ

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.07 Механизация сельского хозяйства.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:

учебная дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

- использовать гидравлические устройства и тепловые установки в производстве;

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

- основные законы гидростатики, кинематики и динамики движущихся потоков;

- особенности движения жидкости и газов по трубам (трубопроводам);

- основные положения теории подобия гидродинамических и теплообменных процессов;

- основные законы термодинамики;

- характеристики термодинамических процессов и тепломассообмена;

- принципы работы гидравлических машин и систем, их применение;

- виды и характеристики насосов и вентиляторов;

- принципы работы теплообменных аппаратов, их применение.

ОК и ПК, на формирование которых ориентировано содержание дисциплины:

| ОК. 1 | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| --- | --- |
| ОК. 2 | Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. |
| ОК. 3 | Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. |
| ОК. 4 | Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. |
| ОК. 5 | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК. 6 | Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. |
| ОК. 7 | Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий. |
| ОК. 8 | Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. |
| ОК. 9 | Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. |
| ПК 1.1. | Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и приборов электрооборудования. |
| ПК 1.2. | Подготавливать почвообрабатывающие машины. |
| ПК 1.3. | Подготавливать посевные, посадочные машины и машины для ухода за посевами. |
| ПК 1.4. | Подготавливать уборочные машины. |
| ПК 1.5. | Подготавливать машины и оборудование для обслуживания животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик. |
| ПК 1.6. | Подготавливать рабочее и вспомогательное оборудование тракторов и автомобилей. |
| ПК 2.1. | Определять рациональный состав агрегатов и их эксплуатационные показатели. |
| ПК 2.2. | Комплектовать машинно-тракторный агрегат. |
| ПК.2.3 | Проводить работы на машинно-тракторном агрегате. |
| ПК 2.4. | Выполнять механизированные сельскохозяйственные работы. |
| ПК 3.1. | Выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и механизмов. |
| ПК 3.2. | Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных машин и механизмов. |
| ПК 3.3. | Осуществлять технологический процесс ремонта отдельных деталей и узлов машин и механизмов. |
| ПК 3.4. | Обеспечивать режимы консервации и хранения сельскохозяйственной техники. |
| ПК 4.1. | Участвовать в планировании основных показателей машинно-тракторного парка сельскохозяйственного предприятия. |
| ПК 4.2. | Планировать выполнение работ исполнителями. |
| ПК 4.3. | Организовывать работу трудового коллектива. |
| ПК 4.4. | Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями. |
| ПК 4.5. | Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. |

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 102 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 68 часов;

самостоятельной работы обучающегося                                  – 34 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 102 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 68 |
| в том числе: |  |
| практические занятия | 30 |
| Самостоятельная работа обучающегося (всего) | 34 |
| Количество контрольных работ |  |
| Промежуточная аттестация в форме | Дифференци рованного зачета |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОП. 05 Основы гидравлики и теплотехники

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся | Объем часов | Уровень освоен. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Основы гидравлики |  | 51 |  |
| Тема 1.1 Введение | Содержание учебного материала | 2 | 2 |
|  | 1 | Дисциплина «Основы гидравлики и теплотехники», её задачи, содержание и связь с другими дисциплинами учебного плана. Краткая история развития науки. Место Российских ученых в развитии гидравлики и теплотехники. Роль дисциплины в подготовке специалистов. | 2 |  |
| Тема 1.2 Основные понятия и определения гидравлики | Содержание учебного материала | 2 | 2 |
|  | 1 | Общие сведения о гидравлике. Понятие «жидкость». Модели жидкой среды. Идеальная, ньютоновская и неньютоновская жидкости, их особенности. | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся | 2 |  |
|  | 1 | Ответы на контрольные вопросы. | 2 |  |
| Тема 1.3 Физические свойства жидкостей и газов | Содержание учебного материала | 2 | 2 |
|  | 1 | Основные физические свойства жидкости. Плотность, удельный вес, вязкость, сжимаемость жидкостей. Физические свойства газов, их отличительные особенности. Единицы измерений физических свойств жидкостей и газов. | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся | 1 |  |
|  | 1 | Подготовка реферата на тему: «Физические свойства газов». | 1 |  |
| Тема 1.4 Силы действующие в жидкостях | Содержание учебного материала | 2 | 2 |
|  | 1 | Внешние (поверхностные и массовые) и внутренние силы, напряжения, действующие в жидкостях. Понятие о давлении жидкостей. Абсолютное и избыточное давление, вакуум. Пьезометрическая высота. Сообщающиеся сосуды. Методы и приборы для измерения давления. Силы гидростатического давления жидкостей на стенки. | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся | 1 |  |
|  |  | Подготовка реферата на тему: «Гидростатический напор, его физический и геометрический смысл». | 1 |  |
| Тема 1.5 Общие законы статики и динамики жидкостей и газов | Содержание учебного материала | 4 | 2 |
|  | 1 | Состояние покоя жидкостей. Свойства гидростатического давления. Уравнение равновесия жидкостей. Поверхности равных давлений. Закон Паскаля. Закон Архимеда. Элементарный расход. Напорное и безнапорное движение. Истечение жидкостей из отверстий и насадок. Гидравлический удар в трубах. Уравнение Бернулли. | 2 |  |
|  | Практические занятия |  |  |
|  | 2 | Расчёт сил гидростатического давления на стенку. Определение давления жидкости на дно резервуара. Определение давления жидкости на стенку резервуара | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся | 2 |  |
|  | 1 | Работа с учебником: «Физический смысл и графическая интерпретация уравнения Бернулли». | 2 |  |
| Тема 1.6 Турбулентность и ее основные статические характеристика | Содержание учебного материала | 2 | 2 |
|  | 1 | Понятие о турбулентности. Режим движения жидкостей. Закон распределения скоростей. Определение потерь напора при установившемся турбулентном режиме движения. График Никурадзе. | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся | 1 |  |
|  | 1 | Составить опорный конспект по теме | 1 |  |
| Тема 1.7 Гидравлические машины | Содержание учебного материала | 14 | 2 |
|  | 1 | Общие сведения о гидравлических машинах, классификация и назначение. Значение гидравлических машин в сельскохозяйственном машиностроении и производстве. Насосы, их классификация и область применения. Параметры, характеризующие работу насосов. Подача, напор, мощность, к.п.д. Динамические и центробежные насосы, их назначение, устройство, принцип действия, область применения. Каталоги центробежных насосов, их использование. | 2 |  |
|  | Практические занятия |  |  |
|  | 1 | Регулирование подачи лопастных насосов. | 2 |  |
|  | 2 | Осевые насосы, их устройство и принцип действия. Средства механизации подъема воды. Насосы общего назначения и водоподъемники. Поршневые и плунжерные насосы, особенности их конструкции и принцип действия. Диафрагменные насосы, их применение в тракторах, автомобилях и сельскохозяйственных машинах. Шестеренные насосы, особенности их конструкции и принцип действия. Обратимость роторных насосов. Сравнительные характеристики лопастных и объёмных насосов, способы регулирования подачи. Струйные насосы. Гидравлические двигатели, их назначение и общая классификация. | 1 |  |
|  | 3 | Гидродвигатели прямолинейного и поворотного движения. Гидроцилиндры, их конструктивные схемы и принцип работы. Гидропресс, гидроаккумулятор, их назначение и принцип работы. Лопастные гидродвигатели (турбины), их классификация. Активные и реактивные турбины, их назначение и принцип действия. Гидродинамические и гидростатические трансмиссии, их конструктивные схемы и принцип работы. Гидравлические муфты. Гидравлические трансформаторы, их устройство, назначение и общая классификация. Параметры, характеризующие работу гидротрансформаторов. Характеристики гидротрансформаторов. Трансмиссии самоходных машин с гидрообъёмными преобразователями (гидростатические трансмиссии {ГСТ}), их конструктивные схемы и принцип работы. Насосы и гидромоторы с регулируемым рабочим объемом и гидромоторы непрерывного вращения. Автоматическое бесступенчатое регулирование частоты вращения и крутящего момента в ГСТ. | 2 |  |
|  | 4 | Гидроцилиндры сельскохозяйственных машин и тракторов. Устройство гидроцилиндров. Регулирование скорости движения штока гидроцилиндра. | 1 |  |
|  | Практические занятия |  |  |
|  | 2 | Испытание шестеренных насосов. Приборы для испытания шестеренных насосов. | 2 |  |
|  | 3 | Испытание шестеренных насосов на стендах. Испытание шестеренных насосов на машинах и тракторах. | 2 |  |
|  | 4 | Подготовка к эксплуатации погружных глубинных насосов. Разборка и сборка погружного глубинного насоса | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся | 7 |  |
|  | 1 | Контрольные вопросы по теме «Гидравлические машины». | 5 |  |
|  | 2 | Подготовка доклада на тему: «Конструкция и работа радиально-плунжерных и аксиально-плунжерных гидромашин.». | 2 |  |
| Тема 1.8. Гидро- и пневмотранспорт | Содержание учебного материала | 4 | 2 |
|  | 1 | Задачи гидро- и пневмотранспорта. Общие сведения о гидро- и пневмотранспорте. Применение гидро- и пневмотранспорта для транспортирования навоза, кормов и других сельскохозяйственных продуктов. Классификация гидро- и пневмотранспортных установок. Основные физико-механические свойства гидросмесей. | 2 |  |
|  | Практические занятия |  |  |
|  | 2 | Подготовка мини проекта на тему: «Задачи гидро- и пневмотранспорта». | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся | 2 |  |
|  | 1 | Подготовка доклада на тему: «Гидро- и пневмотранспорт». | 2 |  |
| Тема 1.9 Особенности сельскохозяйственного водоснабжения | Содержание учебного материала | 2 | 2 |
|  | 1 | Особенности сельскохозяйственного водоснабжения современных животноводческих и птицеводческих ферм и комплексов и в отгонном животноводстве Системы водоснабжения из поверхностных и подземных источников. Задачи гидромелиоризации. Механизированное орошение, оросительные системы. Потребность в воде для орошения. Режимы орошения сельскохозяйственных культур в севообороте и хозяйстве. Способы полива сельскохозяйственных культур. | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся | 1 |  |
|  | 1 | Подготовка доклада на тему: «Особенности сельскохозяйственного водоснабжения». | 1 |  |
| Раздел2. Основы теплотехники |  | 51 |  |
| Тема 2.1 Основные понятия и определения технической термодинамики. Смеси газов и теплоемкость | Содержание учебного материала | 1 | 2 |
|  | 1 | Понятие о технической термодинамике, ее задачи и основные определения. Рабочее тело. Величины (параметры), определяющие состояние рабочего тела. Уравнение состояния идеального газа. Понятие о реальных газах и парах как рабочих телах. Понятие о газовой смеси. Закон Дальтона. Состав смеси в массовых и объемных долях, соотношение между ними. Состав смеси, заданный числом молей. Газовая постоянная смеси. Теплоемкость газа и смеси газов. | 1 |  |
| Тема 2.2 Термодинамические процессы. Законы термодинамики | Содержание учебного материала. | 1 | 2 |
|  | 1 | Термодинамические процессы. Работа расширения газа и внутренняя энергия. Теплота. Первый закон термодинамики, его сущность и формулировка. Энтропия газов, p-v, T-s и h-s- диаграммы и графическое изображение в них термодинамических процессов. Энтальпия газа. Изотермический, изобарный, изохорный, адиабатный и политропный процессы, их анализ. Второй закон термодинамики, его сущность и формулировка. Круговые процессы и циклы. Прямой и обратный циклы. Термический КПД цикла и холодильный коэффициент. Прямой и обратный циклы Карно. | 1 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся | 1 |  |
|  | 1 | Ответить на контрольные вопросы | 1 |  |
| Тема 2.3 Идеальные циклы поршневых двигателей внутреннего сгорания. Компрессоры и компрессорные установки. | Самостоятельная работа обучающихся | 2 | 2 |
|  | 1 | Классификация поршневых ДВС. Понятие об идеальных циклах ДВС. Идеальный цикл с подводом теплоты при постоянном объеме. Идеальный цикл с подводом теплоты при постоянном давлении. Цикл со смешанным подводом теплоты. Действительные циклы ДВС. Компрессоры и компрессорные установки, их назначение и классификация. Термодинамические основы работы поршневых компрессоров. | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся | 1 |  |
|  | 1 | Подготовка мини проекта на тему: «Классификация поршневых ДВС». | 1 |  |
| Тема2.4 Водяной пар и влажный воздух | Содержание учебного материала. | 2 | 2 |
|  | 1 | Основные понятия и определения водяного пара и влажного воздуха. Водяной пар как рабочее тело. Процесс образования пара, p-v, T-s и h-s -диаграммы водяного пара. Основные термодинамические параметры воды и водяного пара. Таблицы водяного пара. Влажный воздух как смесь сухого воздуха и водяного пара. Насыщенный, ненасыщенный и перенасыщенный влажный воздух. Основные параметры влажного воздуха. Абсолютная и относительная влажность, влагосодержание, удельный объем, энтальпия, H-d диаграмма влажного воздуха | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся | 1 |  |
|  | 1 | Составить опорный конспект по теме | 1 |  |
| Тема 2.5 Основные понятия и определения процесса теплообмена. Теплопроводность. Теплопередача и теплообменные аппараты | Содержание учебного материала. | 4 | 2 |
|  | 1 | Процесс теплообмена. Теплопроводность. Температурное поле. Температурный градиент. Закон Фурье. Коэффициент теплопроводности и его величина для различных технических материалов. Стационарная теплопроводность в плоской и цилиндрической стенках. Конвективный теплообмен. Особенности теплоотдачи при кипении и конденсации жидкости. Теплопередача через плоскую однослойную и многослойную стенки. Коэффициент и термическое сопротивление теплопередачи. Методы интенсификации теплообмена. Теплопередача через цилиндрическую стенку. Тепловая изоляция. Теплообменные аппараты, их классификация. Основные положения теплового расчета. Уравнения теплопередачи и тепловых балансов теплоносителей. Средний температурный напор. Сравнение прямоточных и противоточных схем движения теплоносителей. | 2 |  |
|  | Практические занятия |  |  |
|  | 2 | Анализ устройства и работа рекуперативных теплообменных аппаратов. Расчёт рекуперативных теплообменных аппаратов, подбор их по каталогам. | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся | 2 |  |
|  | 1 | Подготовка доклада на тему: «Коэффициент теплопроводности и его величина для различных технических материалов». | 2 |  |
| Тема 2.6 Котельные установки и топочные устройства | Содержание учебного материала. | 2 | 2 |
|  | 1 | Котельные установки, их типы и назначение. Основное и вспомогательное оборудование котельной установки. Тепловой баланс котельного агрегата. Полезно использованная теплота. Потери теплоты. КПД котельного агрегата. Часовой расход топлива. Испарительная способность топлива. | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся | 1 |  |
|  | 1 | Составить опорный конспект по теме | 1 |  |
| Тема 2.7 Водогрейные и паровые котлы, водонагреватели | Содержание учебного материала. | 4 | 2 |
|  | 1 | Водогрейные и паровые котлы, их классификация и отличительные особенности. Котлы-утилизаторы. Методы гидравлических испытаний котлов. Водонагреватели, их виды и назначение. | 2 |  |
|  | Практические занятия |  |  |
|  | 2 | Анализ устройства и работа парового котла. Устройство котла. Работа котла и его предохранительных узлов | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся | 2 |  |
|  | 1 | Подготовка мини проекта на тему: «Методы гидравлических испытаний котлов». | 2 |  |
| Тема 2.8 Нагреватели воздуха | Содержание учебного материала. | 4 | 2 |
|  | 1 | Нагреватели воздуха, их назначение, классификация и устройство. Типы нагревателей воздуха, их характеристики. Тепловой баланс и КПД нагревателей воздуха. | 2 |  |
|  | Практические занятия |  |  |
|  | 2 | Анализ устройства и работа тепло-генератор. Основные узлы и агрегаты тепло- генератора. Принцип работы тепло генератор. | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся | 2 |  |
|  | 1 | Составить опорный конспект по теме | 2 |  |
| Тема 2.9 Холодильные установки | Содержание учебного материала. | 4 | 2 |
|  | 1 | Применение холода в сельском хозяйстве. Способы охлаждения до температур более низких, чем температура окружающей среды, машинное охлаждение. Холодильные агенты. Парокомпрессионные, газокомпрессионные и абсорбционные холодильные машины. Методика теплотехнического расчета парокомпрессионной холодильной машины. | 2 |  |
|  | Практические занятия |  |  |
|  | 2 | Анализ устройства и работа холодильной машины. Теплотехнический расчёт машины. Подбор холодильных машин по каталогу | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся | 2 |  |
|  | 1 | Подготовка мини проекта на тему: «Применение холода в сельском хозяйстве». | 2 |  |
| Тема 2.10 Отопление и горячее водоснабжение. Вентиляция. | Содержание учебного материала. | 4 | 2 |
|  | 1 | Системы отопления, их назначение и классификация. Методика расчета тепловых потерь помещением. Водяное отопление. Нагревательные приборы систем отопления, их типы и характеристики. Методика расчета площади поверхности нагрева и подбора нагревательных приборов. Эксплуатация систем отопления. Системы горячего водоснабжения, их назначение, классификация, принципиальные схемы и расход теплоты. Системы вентиляции, их назначение и классификация. Вредные выделения, их предельно допустимые концентрации в воздухе различных помещений. Методика расчета воздухообмена. Оборудование и эксплуатация систем вентиляции. | 2 |  |
|  | Практические занятия |  |  |
|  | 2 | Расчёт системы отопления помещения. Теплотехнические расчёты отопительных систем помещения. Расчет тепловых потерь помещением. Расчет площади поверхности нагрева и подбор нагревательных приборов. Теплотехнические расчёты вентиляции помещений. Подбор отопительного и вентиляционного оборудования. | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся | 2 |  |
|  | 1 | Подготовка реферата на тему: «Системы вентиляции, их назначение и классификация». | 2 |  |
| Тема 2.11 Теплоснабжение сооружений защищенного грунта | Содержание учебного материала. | 2 | 2 |
|  | 1 | Типы сооружений защищенного грунта, их конструкции и характеристики. Виды обогрева. Методика расчета отопления теплиц. Регулирование температуры и влажности воздуха, температуры почвы в теплицах. | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся | 1 |  |
|  | 1 | Составить опорный конспект по теме | 1 |  |
| Тема 2.12 Сушка и хранение сельскохозяйственной продукции | Содержание учебного материала. | 4 | 2 |
|  | 1 | Значение сушки. Естественная и искусственная сушка материалов. Способы сушки. Характеристика влажного материала и агентов сушки. Механизм и кинетика процесса сушки. Тепловые режимы сушки. Классификация сушильных установок. Материальный и тепловой баланс конвективной сушилки. Расход сушильного агента и теплоты на сушку. Классификация предприятий по хранению сельскохозяйственной продукции. Оптимальные параметры микроклимата в хранилищах. Способы создания оптимальных условий хранения. | 2 |  |
|  | Практические занятия | 2 |  |
|  | 2 | Анализ устройства и работа шахтной зерносушилки. Основные узлы и агрегаты шахтной зерносушилки. Технологические схемы и режимы работы шахтной зерносушилки. | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |
|  | 1 | Подготовка реферата на тему: «Естественная и искусственная сушка материалов». | 2 |  |
|  |  | Всего: | 102 часа |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

  - Материально-техническое обеспечение

Реализация программы дисциплины осуществляется в кабинете основ гидравлики и теплотехники.

Оборудование учебного кабинета:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- комплект рабочих инструментов;

- измерительный и разметочный инструмент.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

3.2.1.Основные источники:

1. О.Н. Брюханов; Основы гидравлики и теплотехники; Москва; Академия; 2008

2. В.Н. Луканин; Теплотехника; Москва; Высшая школа; 2006

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)

Интернет- ресурс «Основы гидравлики и теплотехники».

Форма доступа: ru.wikipedia.org

htth://www. metod-kopiika.ru- методическая копилка.

htth://www. metodist.lbz.ru-Авторские мастерские.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Умения: |  |
| - использовать гидравлические устройства и тепловые установки в производстве; | Экзамен Тестирование Выполнение и защита лабораторных работ Экспертная оценка выполнения самостоятельной работы |
| Знания: |  |
| - основные законы гидростатики, кинематики и динамики движущихся потоков; | Экзамен Тестирование Выполнение и защита лабораторных работ Экспертная оценка выполнения самостоятельной работы |
| - особенности движения жидкости и газов по трубам (трубопроводам); |  |
| - основные положения теории подобия гидродинамических и теплообменных процессов; |  |
| - характеристики термодинамических процессов и тепломассообмена; |  |
| - принципы работы гидравлических машин и систем, их применение; |  |
| - виды и характеристики насосов и вентиляторов; |  |
| - принципы работы теплообменных аппаратов, их применение. |  |